МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Ассистент |  |  |  | К.В. Золотухин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГР. №; 4341; Е.П. Березин В.А. Горбунов Д.Д. Завьялов М.А. Зотов Д.А. Уразов. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2023

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с санитарными нормами на метеорологические условия в производственных помещениях и механизмами теплового взаимодействия организма человека с внешней средой; изучение методов и приборов, применяемых для контроля параметров микроклимата; ознакомление с методикой расчета теплопотерь организма человека.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМУЛЫ

1. Расчет параметра охлаждения:

CK=Bτср∙(T1+T22-T)=Bτср∙(36,5-T)

Где:

CК -параметр охлаждения;

B – постоянная кататермометра (B = 2700 мДж / см2);

T – температура воздуха по показаниям сухого термометра аспирационного психрометра;

tср – среднее время охлаждения нагретого кататермометра с T1 до T2;

Т1 = 38 °С;

Т2 = 35 °С.

2. Расчет относительной влажности воздуха:

φ=PПPН∙100%

Где:

ⱷ - относительная влажность воздуха;

PП – парциальное давление водяного пара;

PН – парциальное давление насыщенного водяного пара.

3. Расчет количества отдаваемого тепла:

Qизл=Kизл∙Sизл∙(TТ-TП)

Где:

Qизл – количество отдаваемого тепла;

Sизл – площадь излучающей поверхности тела человека;

TT – средневзвешенная температура тела (TT = 31.5 °С);

TП – абсолютная температура поверхностей;

Kизл – приведенный коэффициент взаимоизлучения одежды и окружающих поверхностей.

4. Расчет количества тепла, передаваемого в единицу времени:

Qкон=αSкон∙(TT-T)

Где:

Qкон – количество тепла, передаваемое в единицу времени конвекцией;

Sкон – площадь обдуваемой поверхности тела;

TT – средневзвешенная температура тела (TT = 31.5 °С);

T – температура окружающего воздуха;

α - коэффициент конвективного теплообмена, кДж / (м2 ⋅ ч ⋅ град) рассчитывается по формуле:

α=6,31∙V0,654+3,25∙e-1,91V

где V – скорость движения воздуха (V≤4 м/с).

5. Расчет теплоотдачи испарением:

Qисп=Kисп∙Sисп(PТ-PП)

Где:

Qисп – теплоотдача испарением;

Кисп - коэффициент испарительного теплообмена, кДж / (м2 ⋅ ч ⋅ кПа);

Sисп - площадь поверхности тела, участвующей в испарении;

PT - парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре тела человека, кПа;

PП - парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, кПа.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОПОТЕРЬ ОРГАНИЗМА

| Параметры микроклимата и их производные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, °С | V, м/с | ⱷ, % | PН, кПа | РП, кПа | ТП, °С |
| 23 | 1 | 48 | 2,809 | 1,348 | 20 |

| Исходные данные для расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sизл, м2 | Sкон, м2 | Sисп, м2 | Кизл, кДж/м2 ⋅ ч ⋅ град | Кисп, кДж/м2 ⋅ ч ⋅ Па |
| 1,6 | 1,4 | 1,5 | 12,5 | 15,1 |

| Теплопотери организма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qизл, кДж / ч | Qкон, кДж / ч | Qисп, кДж / ч | QT, кДж / Ч |
| 60 | 80,8 | 73,88 | 214,68 |

4. ВЫВОДЫ

1. По всем параметрам микроклимата, кроме скорости движения воздуха, параметры микроклимата на рабочем месте находятся в пределах нормы. Скорость движения воздуха оказалась сильно выше нормы. Для ее снижения необходимо снизить мощность вентиляционной или кондиционной систем. Также снизить скорость движения воздуха в помещении можно с помощью специальных сеток, решеток, воздухоочистителей.

2. Теплопотери организма оказались сильно выше нормы, установленной для класса работ IIа (средней тяжести). В связи с этим крайне рекомендуется снизить температуру в помещении до оптимальных значений. На это так же могла повлиять слишком высокая скорость движения воздуха в помещении.