МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Ассистент |  |  |  | К.В. Золотухин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГР. №; 4341; Е.П. Березин В.А. Горбунов Д.Д. Завьялов М.А. Зотов Д.А. Уразов. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург

2023

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с основными светотехническими характеристиками, определяющими условия работы в производственных помещениях, с видами и системами производственного освещения, требованиями санитарных норм на производственное освещение, методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

- ИСПОЛЬЗУЕМЫ ФОРМУЛЫ

Значение освещенности от источников местного освещения:

Eм=Eкомб-Eобщ

Коэффициент отражения:

ρотн=EотрEотр.бел

Сила света

I=dФdω=R2E

Освещенность для наклонной плоскости (при α≤π2):

Eн=Eгcosα

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЙ

- РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Результат измерения Енар=3200, лк (при Енар<5000 лк табл. 1 не заполняется)

- ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 2

| Система | Измеренное значение освещённости, создаваемой люминесцентными лампами, лк | Нормы на освещённость, лк |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комбинированная система |  | Общая система |
|  |  | Всего | В т. ч. общая |  |
| Общая | 250 | 750 | 200 | 300 |
| Комбинированная | 400 |  |  |  |
| Местная | 150 |  |  |  |

- ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФОНА

Таблица 3

| Тип светильника |  | Цвет отражающей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б | К | О | Ж | З | Г | С | Ч |
| «Универсаль» | Eотр, лк | 25 | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 |
|  | ρотн | 1 | 0,76 | 0,76 | 0,8 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,6 |
| «ОД» | Eотр, лк | 34 | 25 | 28 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 |
|  | ρотн | 1 | 0,73 | 0,82 | 0,76 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,59 |

- ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКА «УНИВЕРСАЛЬ»

Таблица 4

| Угол наклона фотоэлемента | θ, град | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат измерения освещенности | Еθ, лк | 53 | 56 | 57 | 57 | 59 | 62 | 62 | 63 | 67 | 68 |
| Расчет силы света (при R= 0.6 м) | Iθ, кд | 19,08 | 20,16 | 20,52 | 20,52 | 21,24 | 22,32 | 22,32 | 22,68 | 24,12 | 24,48 |

- ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА «УНИВЕРСАЛЬ»

Таблица 5

| Угол наклона плоскости | α, град | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат измерения освещенности | Eα эксп, лк | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 19 | 13 |
| Результат расчета освещенности | Eα расч, лк | 22 | 22,65 | 23,49 | 23,38 | 21,45 | 17,36 | 13,5 | 8,55 | 3,30 | 0 |

График, полученный в результате исследования освещенности на наклонной плоскости для светильника «УНИВЕРСАЛЬ»

- ВЫВОДЫ

1. В результате исследования систем освещенности было установлено, что по нормам Сан-Пин данное помещение пригодно для работы. Однако рекомендуется усилить общую систему освещения на 50 лк, а местную – усилить на 100 лк.

2. Наибольшей светоотражающей способностью обладают фоны белого, оранжевого и желтого цветов, а наименьшей – синего и черного. Это справедливо для светильников обоих типов.

3. Освещенность обратно пропорциональна углу наклона плоскости (т.е. с увеличением угла наклонной плоскости освещенность уменьшается)